Опросный лист на поставку автомобильных весов

Просим  Вас предоставить информацию по техническим требованиям к весам:

- Укажите необходимые параметры весов:

Наибольший предел взвешивания (MAX):

| Указать: | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НПВ (MAX), тонн | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Дискретность, кг | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 |

Общая длина грузоприемной платформы:

| Указать: | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина платформы, м | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Вес платформы, т | 2,7 | 4,1 | 5,2 | 6,5 | 7,5 | 9 | 10 |
| Кол-во модулей | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Кол-во датчиков | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Пандусы С одной стороны С двух сторон | ( ( | ( ( | ( ( | ( ( | ( ( | ( ( | ( ( |
| Основание для безфундаментного исполнения | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |
| Настил на середину | ( | ( | ( | ( | ( | ( | ( |

Если приведенные параметры не соответствуют Вашим потребностям, укажите требуемые:

________________________________________________________________________________

- Марка (тип) используемого автотранспорта ________________________________________

- Максимальная нагрузка на ось  (Подчеркнуть):    до 12 т / 12 т / свыше 12 т / ((  т

- Максимальный размер используемого автотранспорта: ________ м.

- Вид груза ___________________________________________________________________

- Установка (Подчеркнуть): над поверхностью / в приямок малой глубины

- Количество взвешиваний в сутки: ________

- Расстояние между платформой весов и весовым терминалом ______ м

- Дополнительные требования: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Опросный лист представлен: Предприятие: _______________________________________________________ Генеральный директор (ФИО): _________________________________________ Контактное лицо (ФИО): ______________________________________________ Почтовый адрес: ____________________________________________________ Номер телефона и факса: ( ) ______________________________________

8 (495) 988-52-88  доб. 141

www.middle.ru